Ausschreibungstext

Artikelnummer

120247

Typ

SHB-4200H

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC

Hauptmerkmale

Gehäuse für Boxed Kameras

Kompakte Alumiumkonstruktion

Einfache Montage durch seitliches Öffnen

Integrierter Wandarm

Wand-/Deckenmontage

Mit Heizung, Lüfter

Betriebstemperatur -35°C ~ +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Techwin Gehäuse |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 316 mm |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nr. | SHB-4200H |

Zubehör

| STB-400 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500 |
| --- | --- |