Ausschreibungstext

Artikelnummer

120307

Typ

SPE-400P

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 4-Kanäle, H.264, MPEG-4, MJPEG, 704x576, Audio, ONVIF, 12VDC

Hauptmerkmale

4-Kanal Videoserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz

H.264, MPEG-4, MJPEG-Kompression

Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC

Übertragungsrate: Bis zu 25 B./Sek. (704x576 Px)

1-Kanal bidirektionelle Audioübertragung

4x RS-485 Telemetrie-Schnittstelle

4 Alarm-Eingänge/4 Ausgänge und Motion Detection

Integrierter Web-Server: 10Base-T/100Base-TX

Viewer für Live, Aufzeichnung und Konfiguration

SD/SDHC-Kartensteckplatz für interne Aufzeichnung

Unicast/Multicast-Streaming

ONVIF-konform für hohe Produktkompatibilität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildauflösung max. | 704x576 |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kompressionsverfahren | H.264, MPEG-4, M-JPEG |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgang | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte |
| Bauart | Gehäuse |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 15W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | - |
| Hersteller-Nr. | SPE-400 |

Zubehör