Ausschreibungstext

Artikelnummer

130028

Typ

DCRE485

Kurzbeschreibung

Verteiler serieller Übertragungsdaten, RS485, 1 Eingang, 8 Ausgänge

Hauptmerkmale

1 serieller Eingang im Modus RS485

8 serielle Ausgänge RS485

Kaskadenschaltung mit anderen DCRE485 möglich

Lieferumfang: 8 Telefonkabel 6/6 (1:1), RJ11,150cm

8 Abzweigkästen RJ11

Max. Distanz 1200m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | DCRE485 |
| --- | --- |

Zubehör