Ausschreibungstext

Artikelnummer

130239

Typ

NXM1K1000B

Kurzbeschreibung

Edelstahlgehäuse AISI 316, 334mm, Sonnenschutzdach, IP68, Heizung 115/230VAC

Hauptmerkmale

Für Spezialanlagen

Für korrosionsfördernde Umweltbedingungen

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

Passender Schwenk

eigekopf verfügbar

IP66/68 (5 Bar für 48 Stunden)

Maximale Einbaulänge mit Heizung 245mm

Heizung 115/230VAC

Umfangreiches Zubehörprogramm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NXM |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 245 mm |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | optional |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nr. | NXM1K1000B |

Zubehör

| DTWRX | Telemetriedatenempfänger für UPTWAS Serie RS485 |
| --- | --- |
| NXFIGRU | Luftfilteranlage für Luftbarriere ONXAB2 |
| ONXAB1025B | Luftbarriere mit Anti-Infrarot Glas, für NXW und NXM Gehäuse |
| ONXAB2 | Vorderflansch mit Luftbarriere, mit getempertem Glas |
| ONXPS1B | Kameranetzteil, 100-240VAC, 12VDC, für NXL Serie |
| ONXPS2B | Kameranetzteil, 230VAC, 24VAC, für NXL Serie |
| VIPNX1C | Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67, 230VAC |
| VIPNX2C | Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67, 24VAC |
| WAS0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m |
| WAS0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| WAS0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m |
| WAS1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |