Ausschreibungstext

Artikelnummer

130263

Typ

OCTEX3/4

Kurzbeschreibung

Kabelschelle, Gummidichtung, EX,  3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX

Hauptmerkmale

Für  IIB, IIA Bereich 2

Außendurchmesser Ø 14-17mm

Betriebstemperatur: -20° - +80°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | OCTEX3/4 |
| --- | --- |

Zubehör