Ausschreibungstext

Artikelnummer

130435

Typ

TWT2

Kurzbeschreibung

Zweidraht-Sender, wasserfestes Gehäuse, IP56, 12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Zweidraht Sender

Videoübertragung über verdrillte Doppelader

Bis 750m Entfernung mit Kabel UTP Cat.5e

Überspannungsschutz

Maximaler Verbrauch 2W

Zu verwendende Kabeltypen: UTP Cat5.e oder höher

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec TW |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 750 m |
| Signalübertragung | Video |
| Schutzart | IP56 |
| Hersteller-Nr. | TWT2 |

Zubehör