Ausschreibungstext

Artikelnummer

130510

Typ

VD816PR1

Kurzbeschreibung

Videoverteiler, 8 Eingänge, 16 Ausgänge, FBAS, BNC, einstellbar, 19" Rackversion

Hauptmerkmale

Für Farb- oder S/W Videosignale

Eingangssignal wird verstärkt

Signal individuell auf Ausgänge verteilbar

Geeignet für 19" Rackmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec VD |
| --- | --- |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| Videoausgänge (Anzahl) | 16 |
| Kamera-Steuerung | Nein |
| Hersteller-Nr. | VD816PR1 |

Zubehör