Ausschreibungstext

Artikelnummer

130723

Typ

OCTEXB3/4C

Kurzbeschreibung

Kabelschelle, Dichtbarriere, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

Hauptmerkmale

Für IIC Bereich 1, Bereich 2, IIB, IIA Bereich 1

Außendurchmesser Ø 13-20,2mm

Betriebstemperatur: -60° - +80°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | OCTEXB3/4C |
| --- | --- |

Zubehör