Ausschreibungstext

Artikelnummer

160265

Typ

GEC-16VPHUB

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht Sender/Empfänger, 16-Kanal, Video, Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

UTP  passiver Sende/Empfänger HUB

16-Kanal

Bis 228 m mit passivem Empfänger

Bis 915 mit UTC  aktiven UTP Empfängern

PAL, NTSC, SECAM kompatibel

Unterstützt "up-the-coax" Steuersignale

Kompatibel mit Kameras mit integriertem UTP-Sender

Lieferung inklusive Koaxial Verbindungskabeln

Überspannungsschutz

Kompaktes Design

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 915 m |
| Signalübertragung | Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GEC-16VPHUB |

Zubehör