Ausschreibungstext

Artikelnummer

170001

Typ

POE14-033

Kurzbeschreibung

PoE Splitter, 3,3V/8,25W, 1GB/s, IEEE802.3af

Hauptmerkmale

IEEE802.3af kompatibel

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Diagnose-LED

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 8,25W |
| DC Ausgangsspannung | 3,3VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 2,5A |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Ausgang | nein |
| Hersteller-Nr. | POE14-033 |

Zubehör