Ausschreibungstext

Artikelnummer

170002

Typ

POE14-050

Kurzbeschreibung

PoE Splitter, 5V/12W, 1GB/s, IEEE802.3af

Hauptmerkmale

Spannungsversorgung nach Standard IEEE802.3af

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Schutz vor Überhitzung, Stromspitzen, Überspannung

Diagnose-LED

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 12W |
| DC Ausgangsspannung | 5VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 2,5A |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Ausgang | nein |
| Hersteller-Nr. | POE14-050 |

Zubehör