Ausschreibungstext

Artikelnummer

170004

Typ

POE14-137

Kurzbeschreibung

PoE Splitter, 13,7V/13,7W, 1GB/s, IEEE802.3af, für Batterieaufladung

Hauptmerkmale

Geeignet zum Laden von Batterien

Ausgangskabel mit Polaritätskennzeichnung

Spannungsversorgung nach IEEE802.3af Standard

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Diagnose-LED

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 13,7W |
| DC Ausgangsspannung | 13,7VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 1A |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Ausgang | nein |
| Hersteller-Nr. | POE14-137 |

Zubehör