Ausschreibungstext

Artikelnummer

170009

Typ

POE21-120H

Kurzbeschreibung

PoE+ Splitter, 12V/12W, 1GB/s, PoE am Ausgang (IEEE802.3af/10W)

Hauptmerkmale

Verbindung und Spannungstrennung pro Einheit

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Diagnose-LED

IEEE802.3af (10W) am PoE-Ausgang

12VDC/12W Ausgangsleistung

Endgerät muss IEEE802.3af kompatibel sein

Benötigt Phihong PoE Plus für volle Funktionalität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 22W |
| DC Ausgangsspannung | 12VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 1A |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Ausgang | IEEE802.3af / 10W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE21-120H |

Zubehör