Ausschreibungstext

Artikelnummer

170018

Typ

POE45-120

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Splitter, 12V/45W, 1GB/s

Hauptmerkmale

IEEE802.3at kompatibel

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Diagnose-LED

Proprietäre Erkennung und Trennung

Stromspitzen- und überspannungsfest

Für Einsatz mit POE60U und POE75U

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Splitter |
| --- | --- |
| Ausgangsleistung | 45W |
| DC Ausgangsspannung | 12VDC |
| Stromstärke DC Ausgang | 3,75A |
| PoE Standard | Ultra PoE |
| PoE Ausgang | nein |
| Hersteller-Nr. | POE45-120 |

Zubehör