Ausschreibungstext

Artikelnummer

170025

Typ

POE75D-1UP

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 1 Port, 75W, Gigabit, -20° bis +40°C, 36-72VDC

Hauptmerkmale

Maximale Leistung: 75W

Stromspitzen- und überspannungsfest

Gigabit kompatibel

Diagnose-LEDs

Kabelbruch-Erkennung

Spannungsversorgung: 36-72VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 75W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| PoE Standard | Ultra PoE |
| Eingangsspannung | 36 - 72VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE75D-1UP |

Zubehör