Ausschreibungstext

Artikelnummer

170031

Typ

PSM500-210

Kurzbeschreibung

Redundantes Netzteil, 500W, 50V, 1HE, Hot Plug N+1

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 50V, 12V |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 85-264VAC |
| Hersteller-Nr. | PSM500-210 |

Zubehör

| PSM1554-605 | 19" Einschubgehäuse, bis zu 3 Netzgeräte PSM500, 500-1500W (DC) |
| --- | --- |