Ausschreibungstext

Artikelnummer

170037

Typ

POE125U-4-AT-N

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, 4 Ports, 33,6W, Gigabit, SNMP, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3at kompatibel

Leistung: 125W - 33.6W pro Port

10/100/1000 Base-T kompatibel

Kein Power Management erforderlich

SNMP Management Option

Unterstützt Cisco AP1250

Stromspitzen- und überspannungsfest

Optionaler 19" Einschub-Kit erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 4 |
| Leistung/Port | 33,6W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | SNMP, HTTP |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE125U-4-AT-N |

Zubehör

| POE125U-ACCY01 | Montagekit, zur 19"-Montage für 2x Phihong POE125U-xx |
| --- | --- |