Ausschreibungstext

Artikelnummer

170041

Typ

POE16S-1AFG-R

Kurzbeschreibung

PoE Extender, 1 Port, Erweiterung um 100m, 15,4W PoE OUT

Hauptmerkmale

IEEE802.3af Class 4

IEEE802.3at mit Layer 1 Klassifikation

Gigabit kompatibel

Erweitert Ethernet auf 200m

Betriebstemperaturbereich: 0~55°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 19W |
| Eingangsleistung | 33,6W |
| Extension | 100 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Eingang | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nr. | POE16S-1AFG-R |

Zubehör