Ausschreibungstext

Artikelnummer

170050

Typ

POE480U-4UP

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 4 Ports, 60W, Gigabit, USB, 0° bis +40°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3af kompatibel

Proprietärer Überlastschutz, Erkennung & Trennung

Überspannungs- und Übertemperaturschutz

Stromspitzen- und Kurzschlussfest

Gigabit kompatibel (10/100/1000Base-T)

Diagnose-LEDs

USB-Schnittstelle für Diagnose und man. Steuerung

Netzwerk Interface Karte (NIC)

Maximale Leistung: 240W (60W pro Schnittstelle)

Grafische Bedieneroberfläche

Wireless Access Point, IP-Kamera Verwendung

19"-Einbaukit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 4 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | keine Angabe |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | Ultra PoE |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE480U-4UP |

Zubehör