Ausschreibungstext

Artikelnummer

170060

Typ

POE61S-4AF

Kurzbeschreibung

PoE Extender, 4 Port, Erweiterung um 100m, 4x15,4W PoE OUT, IP67, -40° - 60°C

Hauptmerkmale

4 Ports mit 15,4W pro Port

Betrieb über Ultra POE

10/100Base-TX Übertragungsrate

Erweitert Netzwerkübertragung auf 200m

Im Wetterschutzgehäuse IP67

Betriebstemperaturbereich: -40° - 60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 4 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | 15,4W |
| Eingangsleistung | 75W |
| Extension | 100 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af) |
| PoE Eingang | Mega PoE, Ultra PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | POE61S-4AF |

Zubehör