Ausschreibungstext

Artikelnummer

200066

Typ

CF50HA-1

Kurzbeschreibung

F1,8/50mm Bildverarbeitungs- Objektiv 1", C-Mount, Megapixel

Hauptmerkmale

Spezielles Design für Bildverarbeitung

Für Farb-und S/W-Kameras

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

C-Mount

Rändelschrauben zur Arretierung von Fokus und Iris

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Für Kameras bis 1,5 Megapixels geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 1" |
| Brennweite | 50 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 14,6 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,4 m |
| Hersteller-Nr. | CF50HA-1 |

Zubehör