Ausschreibungstext

Artikelnummer

200132

Typ

AXIS T92E20 HOUSING

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66

Hauptmerkmale

Aluminium-Druckgussgehäuse für Außen

Mit Sonnendach und Wandmontagearm

Heizung & Lüfter enthalten

Einkabelinstallation mit verdeckter Kabelführung

Betrieb über PoE (Power-over-Ethernet)

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T92E |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 0433-001 |

Zubehör

| AXIS T92E20 ELECTRONIC KIT | Elektronisches Modul für Axis T92E20 Gehäuse, Lüfter, Schrauben, Ersatzteil |
| --- | --- |
| AXIS T92E SUNSHIELD KIT | Sonnenschutzdach, für Axis P134X-E, Q1755-E, Q192X-E, Schrauben, Torxschlüssel |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400 | Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T92E CAMERA HOLDER PLATE | Platte zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse |
| AXIS T92E CAMERA CHANGE KIT A | Kit zur Montage einer Q1614 in ein AXIS T92E05/T92E20 Gehäuse (Baujahr vor 2004) |
| AXIS T94Q01A WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10 |
| AXIS T92E20/21 FRONT GLASS KIT | Front Kit, für Axis T92E20/21 Gehäuse, Ersatzteil |
| AXIS T92E EXTENSION KIT | Erweiterungs Kit für AXIS T92E Außengehäuse, mehr Raum für größere Objektive |