Ausschreibungstext

Artikelnummer

200702

Typ

EL1500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

Erweiterung um 600m über UTP-Kabel

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Ethernet Extender, PoE Extender |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| Montage | Desktop, Wandmontage, Deckenmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x UTP |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Ausgangsleistung | 26W |
| Eingangsleistung | 33W |
| Extension | 600 m |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 600 m |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Ausgang | keine Angabe |
| PoE Eingang | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | EL1500U |

Zubehör

| PS48 | Netzgerät, 48VDC, 1A, für Nitek IPT148, EE328 |
| --- | --- |