Ausschreibungstext

Artikelnummer

202549

Typ

AXIS M3014

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, Einbau, H.264, 1280x800, PoE, ohne Midspan

Hauptmerkmale

1/4" Progressive Scan CMOS Farb-Domekamera

Objektiv: F2,0/2,8mm

Simultane H.264 und M-JPEG Video Streams

Max. Auflösung: 1280x800 Pixels

Lichtempfindlichkeit: 1,0Lux bei F2,0

Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek.

Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Power-over-Ethernet Versorgung (IEEE 802.3af)

Lieferung ohne Midspan

Einfache Installation

Extrem unauffälliges Fixed-Dome-Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis M30 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x800 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | Standard |
| Lichtempfindlichkeit | 1,0 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 80 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | DGUV Test Prüfbescheinigung |
| Hersteller-Nr. | 0285-001 |

Zubehör

| AXIS M30 COVER WHITE 10PCS | Abdeckring, weiß, klare Kuppel, für Axis M30 Serie, 10 Stück |
| --- | --- |
| LENS M12 MEGAPIXEL MIX 10 PCS | M12 Megapixel Objektive, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 16mm (10 Stück) |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| LENS M12 MEGAPIXEL 2.8MM 10PCS | Megapixel Objektiv 2,8mm/F2,6 M12x0,5 für Axis 209, M3113, M3114 (10 Stück) |
| LENS M12 MEGAPIXEL 3.6MM 10PCS | Megapixel Objektiv 3,6mm/F1,8 M12x0,5 für Axis 209, M3113, M3114 (10 Stück) |
| LENS M12 MEGAPIXEL 6MM 10PCS | Megapixel Objektiv 6,0mm/F2,0 M12x0,5 für Axis 209, M3113, M3114 (10 Stück) |
| LENS M12 MEGAPIXEL 16MM 10 PCS | Megapixel Objektiv 16mm/F1,8 M12x0,5 für AXIS 209FD/MFD (10 Stück) |
| AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG | LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS M30 COVER BLACK 10PCS | Abdeckring, schwarz, klare Kuppel, für AXIS M30 Serie (10 Stück) |
| AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG | LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| LENS M12 MEGAPIXEL 8MM 10 PC | Megapixel Objektiv 8,0mm, M12x0,5, für Axis 209, M3113, M3114 (10 Stück) |
| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| AXIS M30 COVER MIXED 10PCS | Abdeckring, verschiedene Farben, klare Kuppel für AXIS M30 Serie (10 Stück) |
| AXIS M30 COVER SILVER 10PCS | Abdeckring, silber, klare Kuppel, für Axis M30 Serie, 10 Stück |
| AXIS M30 COVER GOLD 10PCS | Abdeckring, gold, klare Kuppel, für Axis M30 Serie, 10 Stück |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |