Ausschreibungstext

Artikelnummer

202655

Typ

UBBAY-70-C-001

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 5300K, 90-305VAC Elliptischer Lichtstrahl

Hauptmerkmale

Industrie-optimierte Beleuchtung

SMT LED Technologie

Lichtverteilung optimiert für Regalbeleuchtung

Kaltweiß 5300K

Hocheffizient, energiesparend

Leistungsaufnahme 145W

90-305VAC

Schnelle, einfache Installation

Integriertes Netzteil

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raylux Urban Bay |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 90-305VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 145W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP21 |
| Hersteller-Nr. | UBBAY-70-C-001 |

Zubehör