Ausschreibungstext

Artikelnummer

202659

Typ

EL1500CW

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 1 Port, Erweiterung um 500m, Außen

Hauptmerkmale

Ethernet und POE Extender

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Erweiterung um 500m über Koax-Kabel oder UTP

Für Außeneinsatz geeignet

Komplett transparent im Netzwerk

LED Statusanzeige

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Ethernet Extender, PoE Extender |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| Montage | Desktop, Wandmontage, Deckenmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x Koax/BNC |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | EL1500CW |

Zubehör