Ausschreibungstext

Artikelnummer

202665

Typ

ET1500U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, für Etherstretch Switches, 1 Port, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

Ethernet und PoE-Extender

Erweiterung um 600m über UTP

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Unterstützt 10/100 und PoE über Coax

LED Signal- und Statusanzeige

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsleistung | 29,2W, 15,4W |
| Extension | 600 m |
| PoE Ausgang | IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | ET1500U |

Zubehör