Ausschreibungstext

Artikelnummer

203446

Typ

AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C

Hauptmerkmale

Für Axis Netzwerk Kameras und Domes

Power-over-Ethernet (PoE+)

IEEE802.3at und IEEE802.3af konform

Gigabit kompatibel

Großer Temperaturbereich: -20° bis +65°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 51VDC |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 12 VDC, 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nr. | 5023-121 |

Zubehör