Ausschreibungstext

Artikelnummer

203478

Typ

POE33U-1AT

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, 1 Port, 33,6W, Gigabit, 100-240VAC, -40° bis +60°C, IP67

Hauptmerkmale

IEEE802.3at kompatibel

Unbelüftetes Gehäuse

Gigabit kompatibel

Stromspitzen- und überspannungsfest

Diagnose-LED

Temperaturbereich -40°C - +60°C

Wasserfest, Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 33,6W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 54 ~ 57VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | POE33U-1AT |

Zubehör