Ausschreibungstext

Artikelnummer

203479

Typ

POE806U-24AT

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, 24 Ports, 33,6W, Gigabit, USB, 100-240VAC, 19" Einbau

Hauptmerkmale

Kompatibel mit IEEE802.3at

Gigabit kompatibel

10/100/1000 Base-T kompatibel

Diagnose LEDs

33,6W pro Port

19" Einschub-Kit im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 24 |
| Leistung/Port | 33,6W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | USB |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | POE806U-24AT |

Zubehör