Ausschreibungstext

Artikelnummer

203481

Typ

POE33U-560DO

Kurzbeschreibung

PoE Passive Injector, 2 Ports, 16,8W, Gigabit, 56V OUT, IP67

Hauptmerkmale

SELV kompatibel

Keine PoE-Erkennung

Gigabit kompatibel

Stromspitzen- und überspannungsfest

Großer Temperaturbereich -40°c - +60°C

Wasserfest, Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (passiv) |
| --- | --- |
| Ports | 2 |
| Leistung/Port | 16,8W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | nein |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nr. | POE33U-560DO |

Zubehör