Ausschreibungstext

Artikelnummer

203814

Typ

MCR-R15

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Rack, 15 Slots, 19", 2,4HU, 230VAC

Hauptmerkmale

19" Chassis  für Mediakonverter

15 Einschübe

Hot swap-fähig

Robustes Plug&Play-Design

Integriertes Netzteil 100~240VAC

Schutz vor Überspannung, Überstrom, Kurzschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | MCR-R15 |
| --- | --- |

Zubehör

| MCR-RPS | Redundantes Netzgerät für MCR Chassis, - 100-240 Vac (13 |
| --- | --- |