Ausschreibungstext

Artikelnummer

203834

Typ

S20-1SLC/A-20

Kurzbeschreibung

SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-U, 20km

Hauptmerkmale

Mini-GBIC SFP Transceiver

100Base-BX20-U

Single Mode

Reichweite bis zu 20km

Wellenlängen TX/RX: 1310/1550nm

Betriebstemperatur: 0 ~ 50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | S20-1SLC/A-20 |
| --- | --- |

Zubehör