Ausschreibungstext

Artikelnummer

204006

Typ

CAMPDD24

Kurzbeschreibung

UTP Video, Daten und 12/24V Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

Bietet mehrstufigen Überspannungsschutz

Durchschleifverlust: <0,2dB

2,8V Klemmspannung

Multifunktions-Eingangsschutz für Video & Spannung

Ausreichend dimensionierter Massepunkt

Einfache Montage und Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | CAMPDD24 |
| --- | --- |

Zubehör