Ausschreibungstext

Artikelnummer

204047

Typ

NHD110DRMICRO-SST

Kurzbeschreibung

Glasfaser Sender, HD-SDI, 1-Kanal Video, 1-Kanal Daten, Singlemode, Micromodul, 12VDC

Hauptmerkmale

1 Kanal HD-SDI Glasfasersender

1 Kanal Datenempfänger

Singlemode, max. Reichweite 20km

Für 9/125µm Glasfaserkabel

Wellenlänge 1310nm / 1550nm

Datenübertragung bis max. 1485Gbps

Funkeinstrahlungs- und Brummschleifen-Eliminierung

Verlustfreie Übertragung über Maximaldistanz

ST-Systemstecker

Betriebstemperaturbereich -40°C bis +75°C

Betriebsspannung 12VDC

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems neTrans |
| --- | --- |
| Bauart | Micromodul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 20 km |
| Übertragung von | Video, Daten |
| Signalverarbeitung | unkomprimiert |
| Hersteller-Nr. | NHD110DRMicro-SST |

Zubehör