Ausschreibungstext

Artikelnummer

204155

Typ

NR-C14

Kurzbeschreibung

19? Rack Mount Chassis, Für neTrans Module, 4HE, 14 Steckplätze, 12VDC

Hauptmerkmale

Belegt nur 4 Höheneinheiten

Kann in 19" Standard-Racks montiert werden

14 Steckplätze für neTrans Module

Systemdiagnose mit SDM möglich

Hot-swappable Design

Stromversorgung: 12VDC

Redundante Stromversorgung mit NR-PSU möglich

Zweites Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | OT Systems neTrans |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | NR-C14 |

Zubehör

| NR-SDM | Modul, für System Diagnose, Monitoring, für OT Systems NR-C14 |
| --- | --- |
| NR-PSU | Netzteil, redundant, 150W/12.5A 12VDC, für OT Systems NR-C14 |