Ausschreibungstext

Artikelnummer

204709

Typ

AXIS P3384-VE

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 1280x960, H.264, WDR, 3-9mm, P-Iris, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Tag/Nacht Netzwerk Fixdome

1/3" CMOS-Sensor

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3-9mm

Lichtempfindlichkeit 0,5 lux bei F1,2

Kompressionsverfahren H.264, M-JPEG

Max. Auflösung 1280x960 Pixel

Audio bidirektional

Mit Bewegungs- und Audioerkennung

WDR Dynamic Contrast

Power over Ethernet (PoE)

Mit SD/SDHC/SDXC Kartensteckplatz

Für den Außeneinsatz, IP66, vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P33 |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux, bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Axis Lightfinder |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Dynamic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Objektiv-Mount | Objektiv integriert |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC, P-Iris |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 84 - 30 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar, getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 0512-001 |

Zubehör

| AXIS T90C20 FIXED DOME IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 180°, PoE IEEE802.3af, IP66, für Axis P33xx-VE |
| --- | --- |
| AXIS T90C10 FIXED DOME IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 180°, 18-56VDC, IP66, für Axis P33xx-VE |
| AXIS P33-VE 3/4" NPS ADAPTER | 3/4" NPT/NPS Adapter, für Axis P33-VE/LVE, Edelstahl, zur verdeckten Kabelführung |
| AXIS T90A16 W-LED 50 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 50°, 15W, Netzgerät, IP66, 100-240VAC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| NETWORK CABLE WITH GASKET 5M | Netzwerk Kabel, abgeschirmt, Außeneinsatz, Gummidichtung, RJ45 Stecker, 5m |
| AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CA | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS P33XX-VE CABLE COVER 4PCS | Kabelabdeckung, Aluminium, für Axis P33XX-VE, 4 Stück |
| AXIS P33XX-VE NPS CONDUIT ADAP | Kabelabdeckung, Aluminium, Edelstahl Adapter, für Montage auf 3/4? NPS, NPT Rohren |
| AXIS P33XX-VE NPS CND ADP 4PCS | Kabelabdeckung, Aluminium, Edelstahl Adapter, für Montage auf 3/4? NPS, NPT, 4 Stück |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T91B61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Serien Q60/P55, Pendant Kits P33/ P33-VE/P3301/Axis225/Axis226 |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T98A17-VE MEDIA CABINET A | Anschlusskasten Set: T98A17-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS T90B15 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 12W, IP66 |
| AXIS T90B20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 24W, IP66 |
| AXIS T90B30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 5700K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 48W, IP66 |
| AXIS T90B40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12/24V, 96W, IP66 |
| AXIS T94M01L RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, Außen, für AXIS P32-VE, P33-VE und Q35-VE Serie |
| AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG | LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG | LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50-100° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE | LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W |
| AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG | LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG | LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS P33-VE PENDANT KIT | Kit für hängende Montage, für T91A, NPT Halterung, für P33xx-VE |
| AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG | LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG | LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS T91A63 CEILING BRACKET | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS P33-VE DOME KIT | Dome Kit, klare Kuppel, getönte Kuppel, für AXIS P33XX-VE/LVE, Ersatzteil |
| AXIS P33-VE SCREW KIT | Schraubenkit, für AXIS P33XX-VE, P33XX-VE, Ersatzteil |
| AXIS T8311 JOYSTICK | 3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes |
| AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG | LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS P33 AUDIO I/O CABLE 5M | Audio I/O Kabel, für AXIS P33 Serie, 5 Meter |
| AXIS T91A62 PARAPET BRACKET | Halterung, für Brüstung, 67x36cm, weiß |
| AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG | LED Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS PERIMETER DEFENDER LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück |
| AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |