Ausschreibungstext

Artikelnummer

204715

Typ

AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps

Hauptmerkmale

PoE-Midspan mit Einzelport, IEEE 802.3af (15 W)

Einfache und kostengünstige Stromversorgung

Befestigungslöcher für Wandmontage

Optional Montage auf DIN-Schiene möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | nein |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | 5026-202 |

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| --- | --- |