Ausschreibungstext

Artikelnummer

204877

Typ

AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C

Hauptmerkmale

Für Axis Netzwerk- Kameras und Domes

Spezifiziert nach IEEE802.3at Standard

Konform zu IEEE802.3af Standard

Gigabit kompatibel

Überspannungsschutz enthalten

Für Außeneinsatz konzipiert

Schutzart: IP66

Plug&Play Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 55V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nr. | 5030-231 |

Zubehör

| POLE MOUNT BRACKET F | Mastmontage Adapter für Axis T8123-E, Axis T8124-E, Außen |
| --- | --- |
| AXIS T8123/4-E MIDSPAN SPARE K | Anschlusskit: 2x wasserdichte RJ-45 Stecker, Erdungskabel, für Axis T8123/4-E, Ersatzeile |