Ausschreibungstext

Artikelnummer

205037

Typ

AXIS T8006 PS12

Kurzbeschreibung

Netzgerät 12VDC / 2,33A mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T80 |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 12VDC |
| Hersteller-Nr. | 5030-062 |

Zubehör