Ausschreibungstext

Artikelnummer

205318

Typ

UPA-1220-50

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 220-240VAC, 50Hz

Ausgangsleistung: 24VAC/20W

Sekundäranschluss: 3 Klemmen

Betriebstemperatur: ?10°C bis 40°C

Für Boxkameras mittlerer Leistungsaufnahme

Innenraumbetrieb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 12VDC |
| --- | --- |
| Eingangsspannung | 100 - 240VAC |
| Hersteller-Nr. | F.01U.076.158 |

Zubehör