Ausschreibungstext

Artikelnummer

205503

Typ

MC250-1T/1S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, Fast Ethernet nach SFP, 1x10/100 Mbps, 1x SFP 100FX

Hauptmerkmale

Fast Ethernet zu SFP Mediakonverter

Ethernet 10/100Base-TX

SFP separat zu bestellen

SFP (Mini-GBIC) Port

Hohe elektromagnetische Störfestigkeit

Funkentstört

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

DIN Rail- oder Wandmontage

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

12-48 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | MC250 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Single Mode, Multi Mode |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nr. | MC250-1T/1S |

Zubehör

| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| --- | --- |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| S20-1SLC/A-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-U, 20km |
| S20-1SLC/B-20 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km |