Ausschreibungstext

Artikelnummer

206600

Typ

DV3.4x3.8SA-SA1L

Kurzbeschreibung

F1,4/3,8-13mm Objektiv, 1/2", Varifokal, DC, 3 Megapixel, 230mm Kabel

Hauptmerkmale

Für Kameras bis 1/2" Format und 3 MP Auflösung

Tag/Nacht-Anwendung

Variable Brennweite

Eingebauter ND-Filter

Blendenbereich: F1,4~T360

Asphärische Linsenelemente

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

C-Mount

Ohne Autoiris-Verstärker (DC-Blende)

Anschlussstecker serienmäßig

Drehbarer Mount für die Kabelpositionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Typ | Varifokal |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | 3 |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/2" |
| Brennweite | 3,8 - 13 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 97,34 - 28,23 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | DV3.4x3.8SA-SA1L |

Zubehör