Ausschreibungstext

Artikelnummer

206684

Typ

IRH30HWA

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30°, 60m, IP66/67, 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

High-Power Weißlicht LED-Scheinwerfer

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Lichtausbreitung 30°

Leuchtweite max. 60 m

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Integrierter regulierbarer Dämmerungsschalter

12-24VDC, 24VAC

Mit Wandhalterung

Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec GEKO IRH |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung H | 30 ° |
| Leuchtweite | 60 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | max. 12W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nr. | IRH30HWA |

Zubehör

| OSUPPIR | Halterung, für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer |
| --- | --- |
| IRHPS230 | Netzgerät, IN 230VAC 50/60Hz, OUT 24VAC 30W |
| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |