Ausschreibungstext

Artikelnummer

206951

Typ

AXIS T96A05-V DOME HOUSING WHI

Kurzbeschreibung

Domegehäuse für Deckenaufbau, weiß, für Axis M50 Serie, klare Kuppel, IP66

Hauptmerkmale

Domegehäuse für die AXIS M50 Network Camera Series

Einfache Installation, robustes Design

Für Innenanwendungen, IP66

Ohne Heizung und Lüfter

Vandalismusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T96A |
| --- | --- |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Montageart | Deckenmontage |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 5032-051 |

Zubehör