Ausschreibungstext

Artikelnummer

206953

Typ

AXIS T94F01D PENDANT KIT

Kurzbeschreibung

Deckenmontage Kit, für Montage mit T91A Halterungen oder 1,5" Rohren, für AXIS M3006/7

Hauptmerkmale

Passend für Rohre mit 1,5" Gewinde

Mit Adapter auch für Rohre mit ¾" Gewinde geeignet

RJ45 Kabelverbinder inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T94F |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5503-881 |

Zubehör

| AXIS T91A52 EXTENSION PIPE 30 | Verlängerungsrohr für Axis T91A50 und T91A51, 30cm, Innen |
| --- | --- |
| AXIS T91A51 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, Drehgelenk bis 45°, Innen, bis 10kg |
| AXIS T91A52 EXTENSION PIPE 100 | Verlängerungsrohr für Axis T91A50 und T91A51, 100cm, Innen |
| AXIS T91B61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Serien Q60/P55, Pendant Kits P33/ P33-VE/P3301/Axis225/Axis226 |
| AXIS T91B62 PARAPET MOUNT | Halterung, für Brüstung, weiß |
| AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS T91D61 WALL MOUNT | Wandarm, mit 1,5" NPT Gewinde, für Axis Dome Kameras |
| AXIS T91D62 TELESCOPIC PARAPET | Halterung, für Brüstung und Wand, verstellbar, 180° schwenkbar, weiß, für 1.5" NPS |
| AXIS T91H61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66 |
| AXIS T91D67 POLE MOUNT | Masthalterung für Axis Fix Dome Kameras mit 1,5" NPS, IP66, IK10 |