Ausschreibungstext

Artikelnummer

207384

Typ

AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W

Kurzbeschreibung

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af

Hauptmerkmale

Für Axis Netzwerkkameras und -domes

Spezifiziert nach IEEE802.3at Standard

Konform zu IEEE802.3af Standard

Gigabit kompatibel

Eingangsspannung 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nr. | 5900-251 |

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS MIDSPAN DIN CLIP A | DIN Montage Clip, für Axis T8123, T8124, T8125 |