Ausschreibungstext

Artikelnummer

207613

Typ

AXIS T94F01L RECESSED MOUNT

Kurzbeschreibung

Dome-Einbaukit, Innen, für AXIS M30 Serie, IP52, RJ45-Verbinder, weiß

Hauptmerkmale

Für Installation in abgehängten Decken geeignet

RJ45 Verbinder (Axis Nr. 5503-771) inklusive

Kompatibel mit AXIS M3006-V, AXIS M3007-PV

AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE

AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T94F |
| --- | --- |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | - |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Schutzart | IP52 |
| Hersteller-Nr. | 5503-901 |

Zubehör