Ausschreibungstext

Artikelnummer

207921

Typ

PSU-VAR-100W-2

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 24V, 100W, für Raytec Vario Serie 2x8

Hauptmerkmale

Für 2 Strahler bis 100W

Andere Modellkombinationen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Vario |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | PSU-VAR-100W-2 |

Zubehör

| VUB-PLATE-PSU | Montageplatte, für Raytec Vario Netzgerät |
| --- | --- |