Ausschreibungstext

Artikelnummer

208015

Typ

M4100-24G-POE+

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, L2+, 24 Port full managed, PoE+, 380W, 4xSFP

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | M4100-Serie |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T, 4x 10/100/1000T SFP (shared) |
| Anzahl PoE Ports | 24 |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 380 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | GSM7224P-100NES |

Zubehör

| AGM731F | SFP Modul, 1000Base-SX, 50µm und 62.5µm, LC-Stecker, Multimode Fiber (MMF) |
| --- | --- |
| RPS4000 | Einschubträger, für APS1000W Netzteile, 4 Steckplätze, 19", 1HE |
| RPS5412 | Redundante Stromversorgung, Extern, 19", 1HE, 300W, für GSM72xx, GSM72xxPS, GSM73xxS |